## 物资清单明细
标段编号 | 标段名称 | 采购需求名称 | 是否接受代理商或集货商 | 近三年业绩要求 | 针对本次采购产品的型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证（入网许可证） | 其他资质要求 | 预计交货日期 | 交货方式 | 交货地点 | 工程项目名称 | 项目单位/合同签订单位 | 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料扩展描述 | 需求数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总价（元） | 招标控制总价（最高限价/元） | 备注 | 评标办法 | 投标保证金（元）
JSYS-SZCY2026-2801-001 | 苏州苏能集团有限公司2026年第二十八批次多元化采购标段一变电站监控系统采购 | / | 制造商或代理商或集货商 | 累计销售业绩不少于90万元 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | 1.对于代理商投标的需提供相关产品销售授权； 2.对于集货商投标的，须提供至少一家制造商出具的原厂售后服务承诺函。 | 2026-10-13 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | / | 吴江市力良送变电工程有限公司 | 1 | 500008896 | 变电站监控系统,AC110kV | 变电站自动化系统，详见技术规范书 | 1 | 套 | 1180000 | 1180000 | / |  | 综合评估法 | 12000
JSYS-SZCY2026-2801-002 | 苏州苏能集团有限公司2026年第二十八批次多元化采购标段二综合接入设备采购 | / | 制造商或代理商 | 不少于1项业绩 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的有效型式试验报告或检测报告。 | / | / | 对于代理商投标的需提供相关产品销售授权。 | 2026-10-13 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | / | 吴江市力良送变电工程有限公司 | 2 | 500130619 | 综合接入设备,8 | 行政IAD软交换设备，8口，调度联系用，直流-48V供电，详见技术规范书 | 1 | 台 | 52000 | 52000 | / |  | 经评审的最低价法 | 500
JSYS-SZCY2026-2801-003 | 苏州苏能集团有限公司2026年第二十八批次多元化采购标段三低压电容器柜采购 | 太仓市仓能电力集团有限公司太仓市金仓建设投资有限公司新建320585002101GX3584、320585002101GX3585号地块住宅、商业及其配套用房项目10kV配电工程所需低压电容器柜采购 | 制造商 | 不少于1项业绩 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | / | / | / | 2026-10-19 | 买方指定仓库车板交货 | 苏州太仓 | 太仓市金仓建设投资有限公司新建320585002101GX3584、320585002101GX3585号地块住宅、商业及其配套用房项目10kV配电工程 | 太仓市仓能电力集团有限公司 | 1 | 500107452 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,40kvar | 补偿柜，40kvar，用于公建计量箱，具体配置见图纸 | 2 | 台 | 8450 | 16900 | / |  | 经评审的最低价法 | 350
[14 empty] | 2 | 500062675 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,60kvar | 补偿柜，60kvar，用于公建计量箱，具体配置见图纸 | 2 | 台 | 9100 | 18200