## 县域医共体需求挂网
类别 | 类型 | 功能要求 | 单台价位参考（万元） | 资料投递邮箱
彩色多普勒超声诊断仪 （非便携）全身机 | 1 | 中档机型，用于临床医学中头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等全身部位的疾病诊断，可配备超高频线阵探头。配备4-6把探头。 | 100 | huangshiyu@szee.com.cn 联系电话：0512-66987107
| 2 | 中高档机型，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊等检查需求。配备4-6把探头。 | 150
| 3 | 高档机型，可进行胸腹部血管腔内小器官等检查，超微血流成像 、高帧率造影成像、剪切波弹性成像、造影介入等功能。可配备双平面腔内探头。配备4-8把探头。 | 200
彩色多普勒超声诊断仪 （非便携）妇产机 | 1 | 非便携妇产高档机型，用于产科孕产妇及胎儿检查，产前筛查，具备妇产AI诊断系统，可配一凸一线双平面探头。配备4-6把探头。 | 180
彩色多普勒超声诊断仪 （非便携）心脏机 | 1 | 非便携心脏中档机型，可进行心脏、腹部、浅表器官检查，满足临床诊断需求。配备3-4把探头。 | 130
| 2 | 非便携心脏高档机型，用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表、经食道等临床应用，可满足常规超声及术中超声诊断的需求，支持经胸容积、经食道容积超声、心腔内容积超声、心脏造影、负荷超声等领先的超声诊查模式。可配备小儿心脏探头（经胸）、心脏四维探头（经胸）、心脏四维探头（经食管）探头。 | 220
彩色多普勒超声诊断仪 （便携机） | 1 | 适用于血管介入科，可用于介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等。 | 40
| 2 | 用于常规全身检查及体检使用检查，主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经，介入等方面的临床诊断。可作为全院应急调配使用。可配备超高频线阵探头。 | 50
磁共振成像系统（MR） | 1 | 3.0T基础档机型，满足全身多部位高清成像、快速扫描、血管与功能成像等临床需求，兼容多序列检查，适配日常诊疗与科研教学。 | 900
| 2 | 3.0T中高档机型，具备智能定位、腹部自由呼吸成像、运动伪影校正等功能，可诊断脑梗死、脑出血、脊髓炎、肝硬化等多种疾病。 | 1180
X线计算机断层扫描仪（CT） | 1 | 64排及以上基础档机型，具有断层检查功能。 | 380
| 2 | 128排及以上中高档机型，能够进行胸腹部扫描，具备冠脉扫描、胸痛三联等功能。 | 800
消化内镜系统 | 1 | 二类设备 科室：消化内科/内镜中心 必要功能：用于消化系统早癌筛查、常规检查诊断和治疗，具有图像放大及特殊光检查技术 具体配置明细：图像处理装置及光源 1套；高清电子检查胃镜 2根；高清电子治疗胃镜 1根；高清电子检查肠镜 2根；医用显示器 1台；台车 1台；内镜下用二氧化碳送气装置 1台；内镜下用送水装置 1台；内镜测漏装置 1套 | 200
| 2 | 二类设备 科室：消化内科/内镜中心 必要功能：用于消化系统早癌筛查、常规检查诊断和治疗，具有图像放大及特殊光检查技术；进行胃肠镜检查、ERCP、ESD操作，达到内镜下检查和治疗功能 具体配置明细：图像处理装置及光源1套；高清电子放大胃镜1根；高清电子治疗胃镜2根；高清电子检查肠镜2根；高清电子治疗肠镜 1根；高清超细电子检查胃镜1根；高清电子检查胃镜1根；医用显示器1台；台车1台；内镜下用二氧化碳送气装置1台；内镜下用送水装置1台；内镜测漏装置1套 | 300
数字X线摄影系统（DR） | 1 | 移动DR基础档机型，本机具备数字DR摄影功能，主要对胸部做X射线数字摄影检查，也可以进行头颅、腹部和四肢等部位的DR摄影。适用于体检中心。 | 40
| 2 | 双立柱单板机型，可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影。适用于体检中心。 | 65
| 3 | 悬吊单板机型，具备全身扫描等功能，配备多功能床。 | 80
| 4 | 悬吊双板机型，可全身扫描，具备隔室遥控球管及平板探测器自动跟踪随动功能，满足大病人流通量体检。 | 150
| 5 | 悬吊双板机型，AI摄像头实时摆位质控，具有长骨拼接高级功能，具备肺部、骨骼、关节成像，开展尘肺筛查，婴幼儿检查。可以辅助儿科、呼吸科、骨科等分析诊断。 | 180
X线数字减影血管造影机（DSA） | 1 | 悬吊式；具备心脏及全身血管造影及介入治疗、3D成像等功能，配主流品牌高压注射器，用于冠心病诊断、介入手术引导及治疗效果评估。 | 600
腹腔镜系统 | 1 | 二类设备 使用科室：普外科 必要功能：进行各种腔镜微创手术及泌尿系内镜手术操作使用，以达到治疗检查各种疾病需求。 具体配置要求：4K摄像主机1套;4K摄像头1个;10mmm 30°光学镜2根；光源1台;气腹机(含供气管路)1台;4K医用监视器1套;导光束2根;台车1套;外科腹腔镜器械一套消毒盒3个(2个镜盒1个器械盒); | 50 | wangyu@szee.com.cn 联系电话：0512-66987152
| 2 | 二类设备 使用科室：普外科/妇科等 必要功能：用于成人、儿童微创手术 具体配置要求：4K摄像主机 1套；4K摄像头 1个；10mm 30°光学镜 2根；5mm30°光学镜 1根；光源 1台；气腹机（含供气管路） 1台；4K医用监视器 1套；导光束 2根；台车 1套；外科腹腔镜器械 一套 消毒盒 3个(2个镜盒1个器械盒）；其他标配附件 1套 | 130
移动式C型臂X射线机 | 1 | 二类设备 使用科室：骨科 | 60
| 2 | 二类设备 科室：手术室等 必要功能：满足脊柱、手足、创伤、关节、整形等术中数字化高清晰实时成像。 | 150
| 3 | 三类设备 使用科室：手术室 必要功能：进行骨科手术 | 75
| 4 | 三类设备 使用科室：骨科/手术室 必要功能：1.整机一体化整体设计（C 臂和工作站一体化设计），轻便灵巧适用于各种骨科手术体位需要。2.配备内置 UPS 不间断电源系统。激光定位。3.所以软件开放 | 150
数字化乳腺X射线机 | 1 | 二类设备 使用科室：放射科/甲乳外科等 必要功能：乳腺检查和穿刺操作，达到检查和治疗功能 | 300
关节镜系统 | 1 | 二类设备 使用科室：手术室 配置明细包括但不限于：高清摄像主机1台；高清摄像头2个；光源导线及光钎接头2套；30度超广角关节镜及工作套管2套；显示器及LED光源1套；台车1台；图文工作站1套。动力刨削主机1台；刨削手柄2把。等离子体手术系统主机1台。灌注稳压系统1套。 | 100
超广角共焦激光眼底相机 | 1 | 二类设备 使用科室：眼科/‌内科 必要功能：超广角成像、共焦激光、高清眼底图、免散瞳、快速扫描、青光眼 / 糖尿病视网膜病变筛查、数据导出、兼容 PACS、操作简便、安全稳定。 | 45
| 2 | 二类设备 使用科室：眼科 | 100
麻醉机 | 1 | 三类设备 使用科室：麻醉科 必要功能：1.精确控制吸入氧浓度；2.精确控制麻醉药浓度；3.提供可靠的生命支持通气；4.在任何参数异常时提供不可屏蔽的声光报警 | 40
血透机 | 1 | 三类设备 使用科室：肾内科/血透室 必要功能：含透析液监测，静脉压、动脉压、电导度监测，有效血流速监测、空气报警监测、漏血探测器监测、跨膜压监测、超滤监测、血温监测、血压监测、血容量监测、透折充分性监测等、设备需延迟电源20分钟以上 必须配备模块：BPM(血压）、ocm（在线清除率）、BTM（血温）、BVM（血容） | 14
监护仪 | 1 | 三类设备 使用科室：麻醉科 必要功能：1.基础生命体征监测；2.呼吸与气体监测；3.麻醉深度与神经肌肉监测；4.有创血流动力学监测；5.报警系统与安全性 | 20
| 2 | 二类设备 使用科室：ICU//急诊科等 必要功能：进行多参数中央监护操作，达到实时监护报警功能 基本配置：中央站*1、14台监护仪、双有创*14、呼末*2、转运*1、BIS*1、PICOO*2。 | 120
其他要求： 1.本次调研仅接受国产产品推荐； 2.CT、MR、DSA整机设备（包含所有配件）原厂免费质保期≥3年；其余设备（包含所有配件）原厂免费质保期≥5年； 3.每种类型仅接受唯一型号推荐。若存在多型号产品可满足全部技术要求，在参考价位范围内推荐最新、最高端产品； 4.推荐产品须配备该机型所有软件，且为最新版本，并具有免费升级能力； 5.本次调研仅接受生产企业报名参与调研。